УТВЕРЖДАЮ

Глава Кривошеинского сельского поселения

Кривошеинского района Томской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.п. Казырский

« 06 » февраля 2020 г.

**ПАСПОРТ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,**

**ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населённого пункта**\*** | **с. Кривошеино** |
| Наименование городского (сельского) поселения | **Кривошеинское сельское поселение** |
| Наименование муниципального района | **Кривошеинский район** |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | **Томская область** |

**I. Общие сведения о населенном пункте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 9,41 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 3,26 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | 314 |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 7 |

**II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,**

**пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах**

**с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу**

**с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту**

**в соответствии с административно-территориальным делением**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
|  | **отсутствуют** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**III. Сведения о ближайших к населенному пункту**

**подразделениях пожарной охраны**

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные

на территории населенного пункта, адрес: **7 ПЧ ГУ «3 отряд ФПС» по ТО**

**с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 2а**

**IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий**

**по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных**

**ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| 1 | Казырский Олег Петрович | Глава поселения | 8(38251) 2-29-86 |
|  |  |  |  |

**V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Имеется противопожарная минерализованная полоса протяженностью 1680 метров, ширина 3 метра. |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Порядок очистки территории и обслуживание противопожарных преград организовано на основании постановления администрации поселения от 28.03.19 № 30. Обустройство минерализованных полос проводится 2 раза в год весной и осенью, (очистка от горючих материалов, опашка трактором) |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Имеется звуковая система оповещения населения Сирена звуковая С-40 - 1 шт.,  1 рация, 2 мегафона, телефонная связь, в т.ч. мобильная |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Водонапорные башни «Тракторная» объемом 38м3, «Артельная» объемом 25м3, «Южная» объемом 10м3, Емкости Центрального водозабора объемом 50 м3 (подземные с насосами 2-го подъема 50 м3/час).  Техническое состояние водоисточников проверяется 2 раза в год весной и осенью с составлением актов предприятием водопроводно-канализационного хозяйства МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения».  Направление движения к водоисточникам обозначено указателями в соответствии с ППР.  Забор воды из водоисточников обеспечен круглый год, подъезды расчищаются от снега. Запас воды достаточен для целей пожаротушения. |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту в асфальтовом исполнении. Подъезд к зданиям и сооружениям обеспечен. |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление Администрации Кривошеинского сельского поселения «О мерах по защите населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения  от лесных пожаров» от 28.03.2019 № 30 (издается ежегодно). |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Мотопомпа 1 шт; рукава пожарные 1 шт. 20 метров; РЛО – 5 шт; лопаты – 1 шт; топор - 1 шт; вёдра – 1 шт; бензопила - 1 шт. Размещены в складе администрации по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 37.  Ответственное лицо за содержание ПСП в сохранности и исправном состоянии  спец. по благоустройству. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Муниципальной программой «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кривошеинского сельского поселения на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского сельского поселения от 29.01.2018 № 11, предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности: организация очистки территории, обустройство минерализованных полос, приобретение наглядной агитации, знаков ПБ, приобретение первичных средств пожаротушения и т.д.В 2013-2019 г.г. приобретено 2 мотопомпы (1 передана в МУП ««ЖКХ Кривошеинского сельского поселения», 4 гидранта, 5 комплектов РЛО, бензопила, лопаты, ведра, знаки ПБ. |