ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020     		                       	                                                        № 86

с. Кривошеино

Томской области

В связи с предоставлением бюджету Кривошеинского сельского поселения иного межбюджетного трансферта из бюджета Кривошеинского района, в целях актуализации Перечня ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в отопительный период 2020 - 2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести  изменения в постановление Администрации Кривошеинского сельского поселения от 14.04.2020 № 51 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2020 - 2021 годов» (далее – постановление) следующего содержания:

  - приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения                                        О.П. Казырский

В.А. Шеин

8(38251) 2-20-12

Верно: управляющий делами                                                               С.А. Ковалевская

Прокуратура

Члены комиссии

Сибирское управление Ростехнадзора

МУП «ЖКХ КСП»

Администрация Кривошеинского района

# Приложение

к постановлению Администрации Кривошеинского

сельского поселения от 03.06.2020 № 86

| Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов № п\п Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) Источники финансирования, тыс. руб. Всего в том числе Средства МУП ЖКХ КСП Средства бюджета Кривошеинского сельского поселения Средства бюджета Кривошеинского района Средства бюджета Томской области Дефицит финансовых средств 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Газовая № 1 791 201 71 240 0 279 1.1 Замена изоляции теплосетей местами 400 м 48 48 1.2 Замена труб Д 159 участка теплосети ул. Ленина, 16 (60 м в двухтрубном) 62 16 46 1.3 Замена труб Д 108 участка теплосети ул. Октябрьская, 26-27-23 (90 м в двухтрубном) 312 12 60 240 0 1.4 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду80мм 2шт., Ду100мм 8шт., Ду150 2 шт., Ду250 2 шт. 115 56 59 1.5 Ремонт 8 тепловых камер 24 24 1.6 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (5275 м) | 158 158 1.7 Промывка теплосетей, теплообменников 4 4 1.8 Ревизия котлов №№ 1,2,3 6 6 1.9 Ревизия газового оборудования 7 7 1.10 Замена трубы на вводе теплосети в котельную Д-133мм 26 10 16 1.11 Ремонт теплосети в ТК ул. Ленина 11, ул. Ленина 26 18 18 1.12 Замена оборудования: логический контролер ОВЕН САУ-У, логический контролер ОВЕН 2 ТРМ 1 11 11 2 Газовая № 2 277 71 89 107 0 10 2.1 Ревизия газового оборудования 7 7 2.2 Промывка теплосетей, теплообменников 4 4 2.3 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (2527 м) 89 89 2.4 Ревизия котлов №№ 1,2 4 4 2.5 Замена изоляции теплосетей местами 160 м 19 19 2.6 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) Ду50мм 4шт., Ду100мм 2шт. 10 10 2.7 Покраска помещения котельной 3 3 2.8 Замена пускового устройства MCD 202-022-T4-CV3 22kW (30HP) 400V AC котлового насоса 45 45 0 2.9 Замена частотного преобразователя сетевого насоса VLT AQUA Drive 22 kW (400V) 30HP на пусковое устройство MCD 202-022-T4-CV3 22kW (30HP) 400V AC 45 45 0 2.10 Замена привода воздушной заслонки Belimo-230 5V A на Belimo LF-230 (4Hm 230v) 17 17 0 2.11 Замена загрузки натрий-катионитного фильтра 16 16 2.12 Приобретение аккумуляторных батарей (АКБ 6ст -190 2шт) к дизель-генератору 18 18 3 Газовая № 3 2914 41 371 0 2432 70 3.1 Ревизия котлов №№ 1,2 4 4 3.2 Промывка теплосетей, теплообменников 4 4 3.3 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду50 3 шт., Ду100 6 шт., Ду150 4 шт. 34 | 34 3.4 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 2803 371 2432 3.5 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (1214 м) 36 36 3.6 Ревизия газового оборудования 7 7 3.7 Покраска помещения котельной 3 3 3.8 Замена турбулизаторов котла №1 3 3 3.9 Замена приборов управления насосами и двухходовым клапаном 6 6 3.10 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 14 14 4 Газовая № 4 31 18 0 0 0 13 4.1 Ревизия котлов №№ 1,2 4 4 4.2 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (124 м) 4 4 4.3 Ревизия газового оборудования 7 7 4.4 Покраска помещения котельной 3 3 4.5 Промывка теплосетей, теплообменников 4 4 4.6 Замена подпиточн. насоса WJ 202 EM 9 9 5 АИТ ул. Коммунистическая 130 22 0 63 0 45 5.1 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 8 8 5.2 Замена изоляции местами 30 м 7 7 5.3 Замена насоса WILO TOP-S40/10 DM PN 6/10 33 33 5.4 Замена насоса WILO WJ 202 ЕМ 4081224 9 9 5.5 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (80 м) 3 3 5.6 Замена котла КОВ-80 Ст 63 63 0 5.7 Ревизия газового оборудования 7 7 6 АИТ ул. Мелиоративная 18 15 0 0 0 3 6.1 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 8 8 6.2 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (15 м) 3 3 6.3 Ревизия газового оборудования 7 7 ИТОГО по теплоснабжению 4161 368 531 410 2432 420 7 Центральный водозабор 377 169 0 130 0 78 7.1 Замена колпачков на фильтрах, замена фильтрующего материала 76 76 7.2 Приобретение глубинных насосов ЭЦВ-10-65-110 1 шт., ЭЦВ-8-40-110 1 шт., ЭЦВ-6-10-110 1 шт., ЭЦВ-6-10-80 1 шт. 208 130 78 7.3 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) Ду80 9 шт., Ду100 10 шт., 79 79 7.4 Зачистка и промывка емкостей станции обезжелезивания 12 12 7.5 Замена датчика давления ДМ-5001 2 2 8 Водопровод 2186 178 153 0 0 1855 8.1 Ремонт водопроводных колодцев 12 шт. 63 18 45 8.2 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду100 3 шт. 18 18 8.3 Прокладка водопровода к дому ул. Дзержинского, 23 ПЭ Ду20 80м 80 80 8.4 Замена чугунной трубы Ду100 на ПЭ участка водопровода по ул. Ломоносова (300 м) 360 360 8.5 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Мелиоративная от № 18 до № 22 (100 м) 90 90 8.6 Замена стальных труб Ду200 на ПЭ участка водопровода по ул. Ленина от № 37 до № 57 (650 м) 975 975 8.7 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Кирова от № 21 до № 33 (300 м) 270 270 8.8 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Комарова от № 27 до № 33 (100 м) 90 90 8.9 Замена стальных труб Ду20 на ПЭ участка водопровода по ул. Светлая в д. Новоисламбуль от № 35 до № 29 (200 м) 160 160 8.10 Прокладка водопровода к МКД по ул. Ленина, № 69 ПЭ Ду20 100м 80 80 9 Водонапорные башни 2010 10 0 0 0 2000 9.1 Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково 10 10 9.2 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Артельная 200 200 9.3 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Южная 200 200 9.4 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Колхозная 200 200 9.5 Обустройство санитарных зон (планировка территории, ограждение, устройство дорожек с твердым покрытием, цементирование устья скважины) 1400 1400 ИТОГО по водоснабжению 4573 357 153 130 0 3933 10 Водоотведение 1785 49 15 0 0 1721 10.1 Приобретение биопрепаратов 30 30 10.2 Ремонт канализационного колодца по ул. Коммунистическая, 47 22 7 15 10.3 Инженерно-изыскательские и проектно-сметные работы по объекту "Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки" 1256 1256 10.4 Очистка колодца-сепаратора 12 12 10.5 Ремонт дамбы иловой карты №3 465 465 ВСЕГО: 10519 774 699 540 2432 6074 |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление

Администрации Кривошеинского сельского поселения от 14.04.2020 № 51

«О подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кривошеинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов»