А К Т № 1

обследования аварийной крыши многоквартирного жилого дома в

с. Кривошеино, ул. Родинская, дом № 18

Наименование объекта: жилой дом на 2 квартиры

Собственник объекта: 2 квартиры приватизированы

Характеристика объекта по конструктивным элементам:

Одноэтажный деревянный жилой дом на 2 квартиры

Габаритные размеры: 12,00 м х 6,50 м.;

Год постройки – 1969 год;

Общая площадь – 74,2 м2;

Год последнего капитального ремонта – не было;

Фундамент – железобетонный, ленточный;

Стены – бревенчатые, рубленые;

Перекрытия:  деревянные;

Перегородки – рубленые

Крыша  – чердачная, 2-х скатная, стропильная;

Кровля – волнистый асбоцементный лист по деревянной обрешётке;

Отмостка – нет;

Отопление – печное;

Холодное водоснабжение – нет;

Канализация – отсутствует;

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам:

03 марта 2020 года в 15.0 часов в результате сверхнормативной снеговой нагрузки произошло обрушение несущих и ограждающих конструкций крыши.

Площадь обрушения составляет 74 м2,  крыша не подлежит дальнейшей эксплуатации. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации необходимо проведение аварийно-восстановительного ремонта дома:

кровли                                          – 74 м2;

несущих конструкций крыши   – 74 м2;

Комиссия в составе:

Председатель   –

Глава Кривошеинского сельского поселения                           _____________ О.П. Казырский

Члены комиссии:

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС

администрации Кривошеинского сельского поселения          ____________   В.А. Шеин

Специалист по благоустройству, охране

окружающей среды, технике безопасности

администрации Кривошеинского сельского поселения          ____________   И.А. Шарухо

Главный специалист по строительству и архитектуре

администрации Кривошеинского района                                 ____________   Д.В. Данилов